沧源佤族自治县水务局关于准予沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书

的行政许可决定书

华能澜沧江（沧源）新能源有限公司:

你单位于2023年7月19日向本机关提出沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书行政许可的申请（项目代码：2201-530927-04-01-880621），本机关于2023年7月19日依法受理。本机关委托福建省永川水利水电勘测设计院有限公司对《沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书（送审稿）》进行技术审查，技术审查时间不计算在行政许可期限内。

2023年8月24日，我机关收到你单位提交《沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书（报批稿）》。经审查，符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，本机关决定准予你单位沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书的行政许可。

本机关将按有关规定向你单位送达行政许可决定书和《沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书的审批意见》。

本许可文件自批准之日起有效期限3年。在许可文件有效期内项目未开工建设的，你单位应在许可文件有效期届满30个工作日之前乡我机关申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设也未提出重新审核申请的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

沧源佤族自治县水务局

2023年8月28日

沧源佤族自治县水务局关于沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案报告书的审批意见

华能澜沧江（沧源）新能源有限公司:

你单位提出的《关于审批沧源赛弄华能120MW茶光互补光伏发电项目水土保持方案的请示》收悉。经研究，批复意见如下：

一、水土保持方案报告书总体意见

（一）基本同意项目主体选址、建设方案和布局的水土保持制约性因素的分析与评价。

（二）基本同意本方案对项目占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价。

（三）基本同意项目水土流失防治责任范围面积为242.50hm2。

（四）基本同意本方案对水土流失的预测内容及方法。

（五）基本同意项目水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草植被覆盖率23%。

（六）基本同意项目水土流失防治分区划分、防治措施体系及总体布局。

（七）基本同意项目表土保护与利用设计、分区水土保持措施布设。

（八）基本同意项目水土保持施工组织和进度安排。

（九）基本同意项目水土保持监测时段、监测内容和监测方法。

（十）基本同意项目水土保持投资估算依据、方法及成果。项目水土保持总投资823.51万元。其中：主体工程水土保持投资211.27万元，方案新增水土保持投资612.24万元。在新增工程措施125.38万元，植物措施86.30万元，临时措施144.83万元，独立费用60.93万元（其中水土保持监测费25.00万元、监理费10.00万元），基本预备费25.05万元，水土保持补偿费169.75万元（1697479.7元）。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计工作，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）依法依规切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在建设单位指挥部和施工单位项目部公开，按季度向县水务局提交具有“绿黄红”三色评价结论的监测报告，次年年初向县水务局提交上一年度监测总结报告。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）每个季度向县水务局报告一次水土保持方案实施情况，并主动接受各级水行政主管部门的监督检查。

三、本项目建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报县水务局审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报县水务局审批。

四、本项目在竣工验收和投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及本行政许可决定、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；生产建设单位应当在水土保持设施验收通过后3个月内，向县水务局报备水土保持设施验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

五、县水务局将加大检查指导力度，督促建设单位认真落实“三同时”制度，切实做好施工期间的水土保持工作。